РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОВАЛЬНОГО БАССЕЙНА

EXKLUSIV/STANDART

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

SUMMER FUN GmbH

- Комплектация

Поздравляем вы приобрели высококачественный продукт! Мы желаем Вам испытать много положительных и радостных эмоций от купания в чистой воде бассейна!

Первым Вашим шагом должна стать проверка комплектации басеейна. В случае отсутствия каких-либо частей, Вы должны сразу же направить рекламацию поставщику, чтобы она была своевременно зафиксирована и принята.

| Размеры бассейна | Направляющие профили | Пленка | Стальная стенка + крепежный профиль (стенка) |
| --- | --- | --- | --- |
| 490*300*120 | 1 | 1 | 1 |
| 500*300*120 | 1 | 1 | 1 |
| 525*320*120 | 1 | 1 | 1 |
| 600*320*120 | 1 | 1 | 1 |
| 623*360*120 | 1 | 1 | 1 |
| 700*300*120 | 1 | 1 | 1 |
| 700*350*120 | 1 | 1 | 1 |
| 737*360*120 | 1 | 1 | 1 |
| 800*400*120 | 1 | 1 | 1 |
| 800*420*120 | 1 | 1 | 1 |
| 916*460*120 | 1 | 1 | 1 |
| 490*300*150 | 1 | 1 | 1 |
| 500*300*150 | 1 | 1 | 1 |
| 525*320*150 | 1 | 1 | 1 |
| 600*320*150 | 1 | 1 | 1 |
| 623*360*150 | 1 | 1 | 1 |
| 700*300*150 | 1 | 1 | 1 |
| 700*350*150 | 1 | 1 | 1 |
| 737*360*150 | 1 | 1 | 1 |
| 800*400*150 | 1 | 1 | 2 |
| 800*420*150 | 1 | 1 | 2 |
| 916*460*150 | 1 | 1 | 2 |
| 1100*550*150 | 1 | 1 | 2 |

Внимание!

При проверке комплектации не распаковывайте стальную часть бассейна! Просто сверьте наличие необходимых составляющих комплекта.

1. Пленка (ПВХ)

Картонную упаковку пленки (ПВХ) для бассейна запрещается вкрывать каким-либо острым предметом во-избежание поврежений пленки.

2. Стальная стенка и крепежный профиль.

«А» - крепежная планка или «Б» - крепежный профиль

Стальная стенка имеет два выреза под скиммер и впускную форсунку.

3. Направляющие профили нижние (наземные) и верхние крепежные.

Дополнительные пакеты с крепежными пластмассовыми соединнительными штырьками.

- Подготовка котлована под установку бассейна

Место под бассейн должно быть ровным и утрамованным. Насыпную или рыхлую землю необходимо хорошо утрамбовать, чтобы бассейн со временем не погружался.Удалите из котлована все предметы, которые могут нанести повреждения внешней облицовке бассейна. При установке на асфальт или бетон необходимо избегать соприкосновения стенок бассейна с асфальтовым (бетонным) покрытием. В этих целях мы предлагаем использовать защитные планки или изоляционный материал. Запрещатеся размещать котлован в заведомо влажной, зыбко-водянистой почве, в местах скопления грунтовых вод! Для большего спокойствия отсутствия данного факта желательно установить дренаж! Земля в области котлована должна соответствовать статическим требованиям.

Не устанавливайте бассейн непосредственно на траву, щебень, рубероид, асфальт, дерево или землю, которую обрабатывали какими-либо хим. средствами или подкормкой для растений — они могут повредить пленочное покрытие из ПВХ.

Исходя из статических причин бассейн 1,5м. глубиной необходимо  мин. На 50см. Заглублять!

Нет необходимости демонтировать бассейн на зиму и/или сливать воду. Зимние температуры не причинят вреда ни бассейну, ни пленочному покрытию. Вода перенимает температуру из окружающей обстановки: незаглубленный бассейн — воздуха, заглубленный бассейн — земли (= единственный минус это тот, что весной потребуется больше временя для прогрева воды бассейна).

Идеальное местоположение для Вашего бассейна под солнцем и одновременно в защищенном от ветра и листвы месте.

Решение отн. наземной установки или частич./полного заглубления бассейна:

Если Ваш бассейн глубиной 1,2м, то для вас будет вполне подходящим выбор в пользу наземной установки бассейна. Но для большего спокойстви Вы можете его, как и бассейны 1,5м глубыной заглубить частично/или полностью в землю. В этом случае обязательна по внешней окружности бассейна просыпка песко-цементной смесью!

Настоятельно необходимо перед установкой для более стабильной и долгосрочной службы бассейна подготовить донную бетонную плиту (подушку) 15-20cm толщины и выдающуюся на 20 см по окружности бассейна. Плиту желательно армировать.  Пожалуйста, посоветуйтесь относительно этого вопроса со специалистом.

| Глубина бассейна | Глубина котлована |
| --- | --- |
| 120см | 100 - 120см* |
| 150см | 130 - 150см* |

* - без учета бетонной «подушки»

Размеры котлована (Рис.В1)

Сверьте минимальные размеры котлована по таблице относительно размеров Вашего бассейна:

Рис.В1

| Размеры бассейна | Размеры котлована |
| --- | --- |
|  | А | В | С |
| 490 х 300 см | 360 см | 540 см | 230 см |
| 500 х 300 см | 360 см | 550 см | 240 см |
| 525 х 320 см | 380 см | 575 см | 250 см |
| 600 х 320 см | 380 см | 650 см | 280 см |
| 623 х 360 см | 420 см | 673 см | 320 см |
| 700 х 300 см | 360 см | 750 см | 440 см |
| 700 х 350 см | 410 см | 750 см | 400 см |
| 737 х 360 см | 420 см | 787 см | 420 см |
| 800 х 400 см | 460 см | 850 см | 440 см |
| 800 х 420 см | 480 см | 850 см | 440 см |
| 916 х 460см | 520 см | 966 см | 495 см |
| 1100 х 550 см | 610 см | 1150 см | 590 см |

3. Разметка (Рис. В2)

Вбейте на нужном расстоянии колышки (см. таблицу ниже расстояние «A»), закрепите по нужной длине длине шнур (длину шнура см. в таблице ниже «R»), отметьте два круга, как показано на рис. В2 (можно просыпать песком), крайние внешние стороны (пункты), отметьте линиями.

| Размеры бассейна | Длина Шнура «R»* | Расстояние «A» |
| --- | --- | --- |
| 490 х 300 см | 160 см | 190 см |
| 500 х 300 см | 160 см | 200 см |
| 525 х 320 см | 190 см | 205 см |
| 600 х 320 см | 170 см | 280 см |
| 623 х 360 см | 190 см | 263 см |
| 700 х 300 см | 160 см | 400 см |
| 700 х 350 см | 185 см | 350 см |
| 737 х 360 см | 190 см | 377 см |
| 800 х 400 см | 210 см | 400 см |
| 800 х 420 см | 220 см | 380 см |
| 916 х 460 см | 240 см | 456 см |
| 1100 х 550 см | 285 см | 550 см |

* - при мягком грунте длину шнура желательно увеличить до 20см (это необходимо только в случаях заглубления бассейна).

Внимание! Стороны подпорной стенки должны быть категорически прямые!

4. Сооружение подпорной стенки (Рис. В4)

Соблюдайте размеры, указанные в нижеприведенной таблице! Длина стенок должна быть равной длине прямых частей овального бассейна.

| Размеры бассейна | D | E |
| --- | --- | --- |
| 490 х 300 см | 305 см | 190 см |
| 500 х 300 см | 305 см | 200 см |
| 525 х 320 см | 325 см | 205 см |
| 600 х 320 см | 325 см | 280 см |
| 623 х 360 см | 365 см | 263 см |
| 700 х 300 см | 305 см | 400 см |
| 700 х 350 см | 355 см | 350 см |
| 737 х 360 см | 365 см | 377 см |
| 800 х 400 см | 405 см | 400 см |
| 800 х 420 см | 425 см | 380 см |
| 916 х 460 см | 465 см | 456 см |
| 1100 х 550 см | 555 см | 550 см |

Глубина бассейна должна быть мин. на 16см глубже основания бассейна.

Внимание! Монтажные блоки для подпорной стенки должны быть по-возможности максимально прямыми!

| Глубина бассейна | Глубина котлована |
| --- | --- |
| 120 см | 100 — 120 см* |
| 150 см | 130 — 150 см* |

Используйте для строительства опорной стенки, монтажные кирпичи или блоки шириной 24см. Вставьте армировочные прутья (10мм) в отверстия сверху вниз (Рис. В5), а затем залейте отверстия бетоном. Бетонную подушку на полу нужно также путем армировки связать с опорными стенками.

Для опорных стенок необходим фундамент (30х30см., см. рис. В6)

Специальным клеем приклейте плосы из вспененного полиэстирола на опорные стенки шириной не более 25мм! Наклейте их по всей поверхности стенок, но не до пола — оставьте снизу зазор в 25мм, он предусмотрен специально для нижнего направляющего профиля. (рис. В7).

Указание:

Посоветуйтесь со специалистом! За ошибки монтажа и повреждения бассейна из-за некорректной установки и введения эксплуатацию мы не несем гарантийных обязательств!

    - Монтаж бассейна

Еще раз проверьте расстояние между опорными стенками, их параллельность и горизонт. Расстояние между ними должно строго соответствовать ширине бассейна, не забудьте учесть толщину полос из вспененного полиэстирола (рис. С1)!

Указание:

Монтаж бассейна должен осуществляться как минимум двумя людьми (рис. С2).

Для того чтобы не пораниться об стальную стенку бассейна обязательно наденьте перчатки (рис. С3)! Будте осторожны со стальной стенкой, не ломайте и не сгибайте!

В случае, если предусмотрен донный слив:

Вмонтируйте его в бетонную подушку под уклоном (рис. С4).  Вложите в подготовленные желоба донный слив и трубу, соедините их друг с другом с использованием прокладки, заприте бумагой и только потом заливайте место под донную подушку бетоном.

Донный слив и PVC-трубы не входят в комплект поставки!

В нескольких рисунках опорные стены бетона по причинам наглядности пропускались.

Донные направляющие профили соединить по окружности:

Вставьте соединительные штифты в направляющие и соедините их все друг с другом по окружности (рис. С5).

Внимание:

Последние две штуки (изогнутую и прямую) напрвляющих профилей при необходимости можно подогнать друг под друга путем подрезания.

Внимание:

После соединения профилей перепроверьте симметрию и размер бассейна.

Установка стальной стенки (рис. С7):

Монтаж стальной стенки должен осуществляться как минимум двумя людьми. Не забудьте использовать перчатки! Упакованную стальную стенку поставьте на твердую поверхность в центре бассейна, соблюдайте маркировку на картоне «верх(oben)»!

Удалите упаковке и аккуратно разверните стенку. Вставьте часть стенки в данный профиль, белой стороной наружу.  Проконтролируйте, чтобы вырезы под скиммер и форсунку были сверху. Можно поставить несколько верхних поручней на верхний кант стенки для стабильности.

Указание: при установке стенки можете поставить продвинуть и поставить ее таким образом, чтобы вырез по скиммер занял нужное Вам положение. Предпочтительнее размещать скиммер  в месте основного направления ветра.

Крепежный замок (рис. С8):

Зазор между стальными стенками ок. 5мм. Как указывалось выше, для состыковки донных направляющих скорее всего нужно будет их слегка укоротить, зачистить неровности и соединить. Шпунтованные края стенок обезжирить и сверху вниз вставить крепежный профиль. Для облегчения продвижения профиля по стенкам вниз можно слегка постукивать по нему сверху резиновым молотком.

Внимание: заостренный край профиля должен быть сверху! (рис. С8)

Внимание: при работе с профилем будьте особенно аккуратны — не погните стальную стенку бассейна!

Подготовка отверстий в стальной стенке (рис. С9, С10):

Для установки врезных деталей нужно аккуратно выбить сталь предусмотренных для этого отверстиях, аккуратно и педантично зачистить все неровности, обработать антикоррозийным средством.

Внимание: Соблюдайте указания по установке врезных деталей,

указанные в инструкции по монтажу.

В случае, если Вы не будете врезать в стенку встраиваемые детали — проклейте предусмотренные насечки скотчем или специальной клеевой лентой.

Крепление стальной стенки (рис. С11):

Прикрепите стальную стенку к опорным стенкам 6-8 дюбелями (6мм) с обеих строн. Распределите равномерно положение дюбелей в стенках. Дюбеля нужно утапливать непосредственно в опорных стенках (кирпич, блоки), не в монтажном крепление из вспененного полиэстирола. Закрыть головки дюбелей скотчем или монтажной пленкой, в целях защиты пленки.

Заземление бассейна (рис. С12):

Плавательные бассейны и все обширные, металлические части должны присоединяться согласно инструкции к уравниванию потенциала.

Просверлите дырочку (5,5мм) непосредственно над нижнем профилем и прикрепите комплект заземления (не входит в комплект поставки) к головке дюбеля с внутренней стороны (который прикрепляет металлическу стенку бассейна к опорной стенке)!

Внимание! Согласно DIN/ГОСТ -предписаниям установку электрического оборудования разрешается производить только специалистам!

В бассейн нужно спускаться только по специальной лестнице.

Лестница не должна быть ни в коем случае опираться на металлическую стенку бассейна!

Укладка теплоизоляционной ткани (рис. С13) (Не входит в комплект поставки):

Обязательно необходимо проложить теплоизоляционную ткань между пленочным покрытием и грунтом, во-первых для того, чтобы защитить пленку от возможных повреждений, во-вторых во-избежание дополнительной теплопотери.

Перед укладко теплоизоляционной ткани необходимо тщательно очистить грует, особенно будьте внимательны к металлическим частичкам. Если ткань укладывается несколькими кусками, то не нужно укладывать края в нахлест! Края ткани по окружности желательно протянуть под нижний направляющий профиль и натянуть гладко до устранения возможных складок.

Мы рекомендуем также произвести теплоизолирование стенок бассейна с наружней стороны с помощью водостойких клеевых полосок из вспененного полиэстирола (не входит в комплект поставки). Это необходимо в ецлях избежания дополнительной теплопотери.

Крепление внутреннего пленочного покрытия (рис. С14)

Производить крепление пленки разршается при температуре: +18Сº / -25Сº. Запрещается укладывать пленку при более высокой температуре воздуха! При более высокой температуре пленка разогревается, может сильно растянуться и остаться в этом размере — гораздо больше Вашего бассейна (будет лежать некрасивыми складками на полу и стенках). Слишком низкая температура воздуха может привести к тому, что пленка не будет (не сможет) эластично обтягивать Ваш бассейн и может порваться!

Крепление пленки с навесным кантом:

Разложите пленку на дне бассейна, равномерно относительно края окружности. Повесте края пленка на навесной кант на металлические стенки и закрепите сверху верхним направляющим профилем.

Ходите по пленке босиком или в специальной мягкой обуви (на мягких подметках, подошвах)! Будьте осторожны, есть большая опасность скольжения!

Крепление пленки со специальным кантом для запасной пленки:

Закрепите полностью верхние профили на металлической стенке бассейна (при необходимости укоротите один профиль). Вставьте пленку кантом в специальное отверстие в профиле, а затем закрепите ее специальным силиконоый шнуром во-избежание выскальзывания пленки из профильного крепления.

Монтаж верхнего направляющего поручня:

Вставьте соединительные штифты в направляющие. Надевайте их поочереди на стенку бассейна и легким постукиванием руки соединяйте их друг с другом. При необходимости последний поручень можно укоротить. Также параллельно простукивайте ладонью сверху поручня, чтобы более плотно закрепить его на металлической стенке бассейна.

Расправление складок на пленке (рис. С17):

Этот пункт очень важен! Принимайтесь за этот процесс, только если располагаете достаточным количеством времени!

Наливайте воду в бассейн (примерно по щиколотку) и одновременно аккуратно, стоя на коленях расправьте руками складки на пленке от центра к стенкам бассейна. При изготовлении пленки предусмотрен заранее более маленький размер пленки относительно бассейна, чтобы путем натяжения от воды было достигнуто идеальное состояние пленки без складок.

Проверьте: в местах натяжения пленки при легком нажатии руки Ваша рука должна коснуться стенки бассейна — это идеальное натяжение для пленки.

В случае если складки невозможно убрать:

Нужно налить в бассейн более теплой воды — пленка разогреется и даст таким образом возможность лучше расправить все недостатки натяжения.

Пленка слишком сильно растянута? ПОВЕСИТЬ ПЛЕНКУ ЗАНОВО! Дождаться более холодных погодных условий, а так же при навешивании пленки на стенки бассейна — следите за тем, чтобы пленку не сильно натягивали!

Внимание: Имейте так же в виду, что если количество воды в бассейне у Вас более чем 4см., то в этом случае практически невозможно расправить складки на пленке из-за большого давления воды!

ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ!

После того как вы налили воды в бассейн и смонтировали пленку и верхние профиля измерьте высоту стенки бассейна от ватерлинии до верха в нескольких разных местах (рис. С18). Если высота в разных местах будет различаться более, чем на 1 см., значит бассейн был установлен неправильно! Напоминаем еще раз: за ошибки монтажа и повреждения бассейна из-за некорректной установки и введения эксплуатацию мы не несем гарантийных обязательств!

Бетонирование стенок бассейна снаружи (рис. С19/С20):

- Наполните смонтированный бассейн водой (max. на 40см.).

- Обклейте стенки бассейна снаружи полосы из вспененного полиэстирола (25мм толщиной) для дополнительной теплоизоляции и в качестве дополнительной защиты от коррозии металла.

- Просыпьте по окружности бассейн пескоцементной смесью (сухой) мин. 10см в высоту. При мягком грунте высота пескоцементной смеси может быть до 30см. Соблюдайте всегда разницу между просыпкой и водой в 30см.

- По-возможности пескоцементная смесь между слоями не должна утрамбовываться! Не допускать просыхания отдельных слоев в процессе просыпки смеси.

Внимание: Из-за сильного давления пескоцементной смеси стальная стенка бассейна может прогнуться внутрь бассейна. Поэтому нужно всегда следить и параллельно увеличивать количество воды в бассейне для уравновешивания давления на стенки бассейна!

Внимание: Для защиты от повреждения при просыпке пескоцементной смеси обязатильно защитите стальные стенки бассейна водостойкими полосками из вспененного полиэстирола!

Монтаж встраиваемого оборудования:

Прикрепляйте встраиваемые части (форсунки, скиммер) только после того, как наполните бассейн водой до нужного отверстия. Таким образом, вы избежите дополнительного образования складок на пленке.

Монтаж донного слива:

Приклейте прокладку на крепежное кольцо, закрепите кольцо на донном сливе с помощью винтов (прощупав пальцами нахождение отверстий), вырежте пленку внутри донного слива, привинтите верхнюю панель донного слива.

Донный слив и необходимые трубные соединения не входят в комплект поставки!